別記様式第10号（第12条関係）

燃料電池発電設備

発電設備

変電設備　設 置 届 出 書

（表）　　　　　　　　　　　　　 蓄電池設備

| 令和 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 火象 防対物 | 所在地 | 電話 番 |
|  | 名 称 |  | 用 途 |  |
| 置 所 設 場 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  |  | 屋内（ 階）、 屋 外 | ㎡ |
|  | 消防用設備等又は 特殊消防設備等 |  | 不燃区画 | 有 ・ 無 | 換気設備 | 有 ・ 無 |
| 届 出 設 備 | 電 圧 | Ｖ | 全出力又は 定格容量 | Ｋｗ ＡＨ・セル |
|  | 着工(予定)年 月 日 |  | 竣工(予定) 年 月 日 |  |
|  | 設備の概要 | 種 別 | キュービクル式（屋内・屋外） ・ その他 |
| 主任技術者氏名 |  |
| 工 事 施 工 者 | 住 所 | 電話 番 |
|  | 氏 名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備または変電設備にあって

は全出力を、蓄電設備にあっては定格容量を記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

（裏）

調　　　　　　査　　　　　　欄

調 査 年 月 日 令和 年 月 日 職 氏名 ㊞ 調 査 員 職 氏名 ㊞

防火上支障の有無

調査事項 １ 位置、構造 ２ 周囲の保有空間 ３ 換気設備 ４ 絶縁抵抗及び接地抵抗値 ５ 消防用設備等又は特殊消防用設備等 ６ 標識その他

備 考